ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU  **ANEXA NR. 1**

CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEI ONCEȘTI  **la H.C.L. Oncesti nr. 54/23.09.2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Anexa 2.2.  la normele metodologice) |
|  |  |  |  |
| **Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici** | | | |
| **ai obiectivului de investiții** | | | |
| Denumirea obiectivului de investiții: „Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Oncesti, judetul Bacau” | | | |
| Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) | | SF | |
| Beneficiar (UAT) | | Oncesti | |
| Amplasament: | | U.A.T. Oncesti, judetul Bacau | |
| Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) | | 3.999.766,01 | |
| din care C+M (lei inclusiv TVA) | | 3.164.091,00 | |
| Curs BNR lei/euro din data 23/09/2021 | | 4,949 | |
| Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) | | 3.823.646,01 | |
| Valoare finanțată de UAT Oncesti (lei inclusiv TVA) | | 176.120,00 | |
|  |  |  |  |
| **ALIMENTĂRI CU APĂ ȘI STAȚII DE TRATARE A APEI** | | | |
| Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
| Sursa de apă | buc. | 1 | 234.013,50 |
| Instalaţiile de pompare | buc. | ………. | ………. |
| Staţia de clorinare a apei | buc. | 1 | 386.631,00 |
| Staţia de tratare a apei | buc. | ………. | ………. |
| Conductele de aducţiune | m. | ………. | ………. |
| Rezervor de înmagazinare a apei potabile | buc. | 1 | 443.156,00 |
| Staţiile de pompare şi repompare a apei potabile | buc. | ………. | ………. |
| Reţelele de distribuţie | m. | 6000 | 2.081.250,50 |
| Branșamente individuale | buc. | 120 | 406.980,00 |
| Alte capacități ........... |  | ………. | ………. |
| Total locuitori ce vor beneficia direct (pentru care se realizează branșamente individuale) | loc. | 600 | ………. |
| Total locuitori | loc. | 1621 | ………. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1.321 din 20 septembrie 2021 (euro fără TVA) | | ………. | 1250 |
| Verificare încadare în standard de cost | | | |
| Valoarea totală a investiției în euro inclusiv TVA raportată la numărul de beneficiari direcți (euro fără TVA) | | ………. | 1.131,93 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Primar/ Președinte/ Reprezentant legal, | | | |
| Nume Prenume, …………….. | | | |
| Semnătura …………. | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZA,

CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL,

PAVEL LIVIU OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA